Nuova normativa antisismica - Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 105 del 8-5-2003 (Suppl. Ordinario n. 72)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in

particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni

mantenute allo Stato in materia di criteri generali per

l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le

costruzioni nelle medesime zone, nonche' l'art. 94, comma 2, lettera

u), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di

individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli

elenchi delle medesime zone;

Considerata la necessita', nelle more dell'espletamento degli

adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla

classificazione sismica, nonche' di predisporre norme tecniche per le

costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in

vista del soddisfacimento delle predette necessita', e' stato

costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli

elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto

normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio

nazionale e per la progettazione antisismica;

Visti gli esiti delle attivita' svolte dal predetto gruppo di

lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze

riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base

per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini

dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;

Preso atto delle risultanze delle attivita' svolte dalla

Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per

l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del

30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attivita' emerga una

prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e

portare a completamento con il concorso ditutte le componenti

istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva

disciplina organica della materia;

Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti;

Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si

e' espresso in conformita';

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 4.

1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui

all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e

ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui

all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i

"Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione,

formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui

all'allegato 1, nonche' le connesse "Norme tecniche per il progetto,

la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme

tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il

progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di

cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente

ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri

generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed

aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata

facolta' alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della

progettazione antisismica.

2. Per le opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere

pubbliche gia' appaltate o i cui progetti siano stati gia' approvati

alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi

le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso

continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di

cui al comma 3, la progettazione potra' essere conforme a quanto

prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con

la possibilita', per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le

norme tecniche vigenti.

I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere

oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati

della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare

riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei

centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali

e scientifiche interessate.

3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura

dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti

allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere

infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici

assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile,

sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le

verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro

cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via

prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2,

secondo quanto definito nell'allegato 1.

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla

data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile

e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza

statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse

finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad

individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano

le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti

competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche

tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di

ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti

successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima

categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per

quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e'

prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla

norma.

6. La necessita' di adeguamento sismico degli edifici e delle

opere di cui sopra sara' tenuta in considerazione dalle

Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed

annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai fini della

predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza

antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre

2002, n. 289.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le

regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove

e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui

all'art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze

volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della

presente ordinanza.

2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno

utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui

all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto

applicabili.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento

della protezione civile provvedera' ad individuare, sentite le

regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per

lo scopo.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione

delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento

della protezione civile e' autorizzato a promuovere la costituzione

di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria

sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel

medesimo settore.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI